## VFinal
Entidade titular | Entidade Gestora | Designação da Zona de Abastecimento | Volume distribuído (m3/dia) | Tipo de captação | Esquema de tratamento | Desinfetante final | Avaliação e gestão do risco | Validade da avaliação do Risco
Arcos de Valdevez | AdAM | Adrão, Soajo | 10 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Agualonga e Rubiães | 155 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Filtração Desinfecção Remineralização | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Anais | 106 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Viana do Castelo | AdAM | Areosa | 2903 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Pré-oxidação química Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha | AdAM | Argela | 64 | Subterrânea | Correcção de pH; Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Avelar, Cabreiro | 1 | Subterrânea | Correcção de pH; Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Beiral do Lima | 50 | Subterrânea | Correcção de pH; Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Beleiral, Gavieira | 3 | Subterrânea | Correcção de pH; Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Boalhosa | 99 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Campos Zona alta | 80 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Campos Zona baixa | 92 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Candemil / Casa Boa | 69 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Candemil/Moreira | 17 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Castanheira | 347 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha Vila Nova de Cerveira | AdAM | cavada | 3550 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Cornes | 63 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Coroa do Picouto em Cornes | 18 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Cunhas, Soajo | 10 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha | AdAM | DEM | 53 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Escuza | 42 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção Remoção de alumínio | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Estorãos-Cerquido | 17 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas Remoção arsénio Remoção de alumínio | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Estrica, Sistelo | 9 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Gavieira | 21 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Gondar Espirito Santo | 21 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Gondar S. Joao | 12 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Gondarém Calvário | 128 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Gondarem Mangoeiro | 48 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Insalde | 859 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Remineralização Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Labrujó | 56 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | Lapela (AdAM) | 3042 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Decantação Filtração Oxidação intermédia Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Loivo Bagoada | 22 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Loivo Barrosena | 32 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Lombadinha, Gondoriz | 2 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Lovelhe Serra | 7 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Viana do Castelo | AdAM | Meadela | 1656 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Mentrestido Cheira | 88 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Mentrestido Fiais | 12 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Mesntrestido Costinha | 37 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Mezio | 55 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Moreira-Felgueiras | 5 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Neiva | 1220 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Decantação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha | AdAM | ORBACEM | 32 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Padrão, Sistelo | 10 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Paradela, Soajo | 16 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Paredes Coura-São Sebastião | 430 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Remineralização Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Parque Campismo da Travanca | 2 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Peneda, Gavieira | 23 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Portocova, Sistelo | 2 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Quebrada, Sistelo | 1 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Reboreda Gandarela | 34 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Reboreda Gavea | 31 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Refóios do Lima-São Mamede | 1 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Refóios do Lima-Vacariça | 10 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Rendufe | 80 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | resende | 277 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Remineralização Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha | AdAM | RIBA DE ANCORA | 120 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha | AdAM | RIBO-AZEVEDO | 23 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | S. Mamede, Senharei | 12 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | S. Sebastião, Cabreiro | 2 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima Caminha Arcos de Valdevez Viana do Castelo | AdAM | São Jorge Touvedo (AdN) | 22188 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sapardos / Gosendes | 7 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sapardos Armada | 141 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sapardos espinheiral | 16 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Sistelo | 14 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Sistema de Antas | 67 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Sistema de Irijó | 37 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Paredes de Coura | AdAM | Sistema de Vascões | 51 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Soajo | 78 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sopo Cabral | 90 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sopo Espinhosa | 63 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sopo France | 59 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Sopo Pardelhas | 3 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Sudoeste | 352 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Tibo, Gavieira | 31 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Trovela | 816 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Oxidação com Dióxido de Cloro Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Viana do Castelo | AdAM | Vale do Neiva | 3421 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Decantação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Várzea, Soajo | 2 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | Verdoejo-Sete Bicas | 55 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Vila Boavista | 53 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Vila Nova de Cerveira | AdAM | Vila S. Paio | 35 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Caminha | AdAM | VILA VERDE | 14 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Ponte de Lima | AdAM | Vilar do Monte | 3 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas Remoção arsénio Remoção de alumínio | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Arcos de Valdevez | AdAM | Vilar, Cabreiro | 1 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Boivão | 100 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Cerdal | 536 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Coagulação Floculação Decantação Filtração Oxidação intermédia Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA de Valença | 2118 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Coagulação Floculação Decantação Filtração Oxidação intermédia Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Fontoura 1 | 109 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Fontoura 2 | 92 | Subterrânea / Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Remineralização Coagulação Floculação Flotação Filtração Adsorção com carvão activado Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio Poliacrilamidas iónicas e não iónicas | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Gondomil | 54 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Ousão | 22 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Picões | 60 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA S. Julião 1 | 54 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA S. Julião 2 | 39 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Sanfins 1 | 19 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Sanfins 2 | 20 | Subterrânea | Desinfecção | Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Taião 1 | 40 | Subterrânea | Correcção de pH Desinfecção | Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31
Valença | AdAM | ZA Verdoejo | 181 | Ponto de Entrega Águas do Norte, S.A. | Pré-oxidação química Correcção de pH Coagulação Floculação Decantação Filtração Oxidação intermédia Desinfecção Polihidroxiclorossulfato de alumínio | Hipoclorito de sódio | Avaliação do risco aprovada Atualização de parâmetros de acordo com o novo regime legal | De 2024-01-01 a 2028-12-31